77. PLATAFORMA DE EXPLORACION

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. MESA DE EXAMEN PARA PACIENTES DE HASTA 700 LIBRAS. / 317 KG. 2. MESA CUBIERTA CON TAPICERÍA DE VINILO CON RESPALDO DE PUNTO. 3. MARCO. 4. DORSO SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO NEUMÁTICO ELEVACIÓN AJUSTABLE 0 A 70 GRADOS. 5. SISTEMA CON TRES CAJONES 6. ESCALÓN INTEGRADO 7. PORTA ROLLO DE PAPEL INTEGRADO 8. SOPORTE LAMPARA DE EXAMINACIÓN 9. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS 10. TALORNERAS RETRACTILES INTEGRADAS 11. PIERNERAS REMOVIBLES | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |